ГРАД ЗАЈЕЧАР

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА БР.1

19000ЗАЈЕЧАР

МОДЕЛ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦЕ НИКОЛЕ ПАШИЋА У ЗАЈЕЧАРУ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-136
ЈУН  2014. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-136/1 од 25.04.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 404-136/2 од 25.04.2013. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку –радова на реконструкцији улице Николе Пашића у Зајечару
ЈН бр.404-136
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	3

	III
	Предмер радова
	4

	IV
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	12

	V
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	18

	VI
	Образац понуде
	25

	VII
	Модел уговора
	29

	VIII
	Образац трошкова припреме понуде
	32

	IX
	Образац изјаве о независној понуди
	33

	X
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
	34

	XI
	Изјава понуђача  о посети локације
	35

	XII
	Изјава о одговорном  извођачу
	36

	XIII
	Списак изведених радова
	37

	XIV
	Потврад о реализацији уговора
	38

	XV
	Изјава о прибављању полисе осигурања
	39


 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ....................................Град Зајечар 
Адреса: ….......................................Трг ослобођења бр.1
Интернет страница:........................www.zajecar.info
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 404-136 су радови реконструкције улице Николе Пашића у Зајечару
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
57. Контакт (лице или служба) 
Лице  за контакт: Бојан Стојановић,члан градског већа задужен за грађевину  и Саша Матијевић,шеф службе за јавне набавке 019-421-199
Е - mail адреса sasa.matijevic@zajecar.info 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 404-136 су радови реконструкцији улице Николе Пашића у Зајечару ,из општег речника набавки 45454000-Радови на реконструкцији

III  ПРЕДМЕР РАДОВА
ПРЕДМЕР РАДОВА 
За реконструкцију ул.Николе Пашић у Зајечару - од Улице Светозара Марковића до Улице Народне републике и изградњу кружног тока на Тргу Карађорђев венац
1. ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ
А/ Припремни радови 
1.
Обележавање трасе и висинских тачака
  m´    1 157,00   x  __________= ___________     

2.
Риперовање постојећег коловоза ( d=20 цм) и сакупљање материјала
               m²     6 445,19    x  _________= ____________  

3.
Разбијање старих тротоара од бетона и асфалта          ( d=10 цм)

m²     7 471,05    x  _________= ____________ 

4.
Утовар и одвоз разбијеног материјала са тротоара и коловоза на депонију до 5 км
               m³     2 850,59   x  _________= ____________   

5.
Рушење старих ивичњака 20/24/80 са утоваром и одвозом на депонију
              m´      1 503,70    x  _________= ____________   



  ________________________________________________________________



                             


 Свега поз А : ___________________
                                          ========================================================
Б/ Земљани радови 
6.
Машински ископ материјала III - IV категорије у широком откопу
  m³    4 105,17   x  __________= ___________     
7.
Утовар и одвоз ископаног материјала на депонију до 5 км
               m³     5 131,47    x  _________= ____________  
8.
Планирање и ваљање постељице са равношћу ±2цм/4м и стишљивошћу коју одреди надзорни орган

m²     12 727,25    x  _________= ____________ 



  ________________________________________________________________



                             

 
Свега поз Б : ___________________
                                          ========================================================
В/ Објекти 
9.
Израда тампона од ризле максималне  крупноће 0/31.5 мм у слоју од 20цм на тротоарима, паркингу  и  бициклистичкој стази са ваљањем до потребне збијености
  m³    1 573,79   x  __________= ___________     
10.
Израда тампона од ризле максималне  крупноће 0/31.5мм у слоју од 20цм на улици са ваљањем до потребне збијености
               m³     1 140,74   x  _________= ____________  
11.
Израда тампона од ризле максималне крупноће 0/63мм у слоју од 25цм на улици са ваљањем до потребне збијености

m³    2 027,08    x  _________= ____________ 
12.
Набавка и уградња песка 0/2 мм d=4цм испод бехатон плоча
               m²     7 559,70   x  _________= ____________   
13.1.
Испорука и уградња вибро пресованих бехатон плоча на тротоарима, d=6цм 10% у боји
              m²     5 664,30    x  _________= ____________   
13.2.
Испорука и уградња вибро пресованих бехатон плоча d=8цм на бициклистичкој стази , 10% у боји
              m²    1 559,51    x  _________= ____________   
13.3.
Испорука и уградња вибро пресованих бехатон плоча d=10цм на паркингу, 10% у боји
              m²      335,88    x  _________= ____________   
14.
Набавка и уградња гранитних ивичњака 24/18/80 на бетонској подлози d=15цм и МБ15
              m´      1 767,82   x  _________= ____________   
15.
Набавка и постављање бетонских ивичњака 12/18
              m´            86,01   x  _________= ____________   
16.
Набавка и постављање бетонских ивичњака 18/24
              m´        230,86    x  _________= ____________   



  ________________________________________________________________



                             

 Свега поз В : ___________________
                                          



========================================================
Г/ Коловозна конструкција
17.
Фрезовање постојецег коловоза до потребног нагиба променљиве дебљине
  m³    15,76   x  __________= ___________     
18.
Санација постојећих оштећења на коловозу, крпљење са опсецањем и свим потребним предрадњама од БНС22
               t        23,54   x  _________= ____________  
19.1.
Израда изравнавајуцег слоја од БНС22 променљиве дебљине

t        39,84    x  _________= ____________ 
19.2.
Набавка и уградња БНС22 у слоју d=7цм и равношћу ±6мм/4м и збијеношћу 90% од лабораторијске 
               m²   5 792,43   x  _________= ____________   
20.
Израда хабајућег слоја од асфалт бетона АБ11с у слоју d=4цм са равношћу ± 4мм/4м и збијеношћу 96% од лабораторијске
              m²     6 703,21    x  _________= ____________   



  ________________________________________________________________



                             

 Свега поз Г : ___________________
                                          



========================================================
Д / Остали радови
21.
Издизање постојећих шахт поклопца на пројектовану коту
  ком    54,00   x  __________= ___________     
22.
Израда новог дренажног система од перфорираних цеви Ø100 на подлози од бетона са ископом, израдом филтерског слоја и бетонирањем подлоге и увођење у постојеће ревизионе шахте
                m´      554,07  x  _________= ____________  
23.
Израда нових ревизионих шахти са поклопцима за тежак саобраћај на пројектовану коту
ком      4,00    x  _________= ____________ 
24.
Израда нових сливника са решетком на пројектовану коту
              ком   54,00   x  _________= ____________   
25.
Израда сливничких веза од цеви Ø160 PEHD SN 8.     Цена обухвата: ископ рова, израду подлоге од песка, набавку и постављање цеви, затрпавање рова песком
              m´    262,55    x  _________= ____________  
26.
Израда колектора од цеви Ø 300 PEHD SN 8.  Цена обухвата: ископ рова, израду подлоге од песка, набавку, транспорт и уградњу цеви, затрпавање рова песком 
              m´       84,20    x  _________= ____________   
27.
Земена дотрајалих канализационих цеви цевима Ø 300 од PEHD SN 8 цеви (процена)
              m´        389,30    x  _________= ____________    



  ________________________________________________________________



                             

Свега поз Д : ___________________
                                          



========================================================
СВЕГА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ( А+Б+В+Г+Д)

А/ Припремни радови ...................................................................
___________
Б/ Земљани радови .. ...................................................................
___________
В/ Објекти …................. ..................................................................
___________
Г/ Коловозна конструкција............................................................
___________
Д / Остали радови..........................................................................
___________





________________________________________________






СВЕГА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ :       ______________





============================================
2. РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
А / ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА ПОЛАГ.КАБЛОВА
1.
Трасирање и копање рова у земљи III кат. за полагање напојних водова
               m´    250,00   x  __________= ___________     
2.
Испорука и разастирање ситног песка,  по дну рова  у коме се полажу напојни каблови  у слоју од 20цм
               m³     10,00  x  _________= ____________  
3.
Испорука и уградња ПВЦ цеви  Ø110, прелаз преко улице

m     20,00   x  _________= ____________ 
4.
Испорука и уградња омотача око канализационих цеви. Бетоном  МБ 10
              m²        5,00   x  _________= ____________   
5.
Испорука и полагање ''позор" траке упозорења на 0,4м изнад кабловске канализације и каблова
              m´    250,00    x  _________= ____________  



  ________________________________________________________________



                             

 Свега поз А : ___________________                               



========================================================
Б / ТЕМЕЉИ СТУБОВА 
1.
Темељ  за стуб висине H= 8 м димензије 0,8x0,8x1,0 м израда тампон слоја дебљине10цм од набијеног шљунка
               ком    5,00   x  __________= ___________     
2.
Бетон МБ-20  за Темеље стуб висине H= 8 м димензија 0,8x0,8x1,0m   
               m³     5,00  x  _________= ____________  



  ________________________________________________________________



                             

Свега поз Б : ___________________
                                          



========================================================
В /  УЗЕМЉЕЊЕ
1.
Испорука и уградња  P25 JUS N.B4.901 (Fe/Zn 25x4mm) По правилу трака се полаже испод  каблова тј. кабловске канализације, са једне стране рова
               m´   250,00   x  __________= ___________     



  ________________________________________________________________



                             

 Свега поз В: ___________________
                                          



========================================================
Г / НАПОЈНИ ВОДОВИ 
1.
Испорука и полагање  PP00-A 4x16mm²
               m´    250,00   x  __________= ___________     
Испорука  материјала и израда топлоскупљајућих спојница
 SKS – 25 
               ком     10,00  x  _________= ____________  
3.
Испорука и полагање ПВЦ гал штитника  1м
ком     250,00   x  _________= ____________ 
4.
Испорука и уградња ознака за обележавање трасе кабла
              ком        10,00   x  _________= ____________   



  ________________________________________________________________



                             

Свега поз Г: ___________________
                                          



========================================================
Д / СТУБОВИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
1.
Испорука и уградња тросегметног  стуба јавне расвете. Укупне висине H=8,0m изнад темеља , са анкер плочом 400x400 mm и анкер корпом. (по детаљу цтрежа) и ребрастим  цревом  Ø40 мм.
               ком    5,00   x  __________= ___________     



  ________________________________________________________________



                             

 Свега поз Д: ___________________
                                          



========================================================
Ђ / СВЕТИЉКЕ
1.
Набавка , испорука и уградња на стубу  висини 8,0м од тла једноструке лире израђене од цеви  Ø 48-60 мм  за опциони систем  подешавања нагиба 10 степени   дужине 1,5 м 
               ком    45,00   x  __________= ___________     
2.
Набавка , испорука и уградња на стубу  висини 8,0м од тла двоструке лире израђене од цеви Ø 48-60 мм  за опциони систем  подешавања нагиба 10 степени   дужине 2,2 м
               ком       5,00  x  _________= ____________  
3.
Набавка , испорука и уградња  светиљке у Лед технологији  за спољну монтажу.Светиљка је еквивалентна типу :  СЕАНСО 1 : 62 лед Неутрално бела 4250 K , 100 lum/led "Minel Schreder или слична
ком     50,00   x  _________= ____________ 



  ________________________________________________________________



                             

 Свега поз Ђ : ___________________                               



========================================================
Е / ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 
1.
Геодетско снимање трасе каблова 
               ком     1,00   x  __________= ___________     
2.
Испитивање каблова , уземљења са издавањем атеста
               ком       1,00  x  _________= ____________  
3.
Пројекат изведеног стања у три примерка
ком      1,00   x  _________= ____________ 



  ________________________________________________________________



                             

 Свега поз Е : ___________________                               



========================================================
СВЕГА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
А/ Грађевински радови на полагању каблова ........................
___________
Б/  Темељи стубова.. ..................................................................
___________
В/ Уземљење  …................. .........................................................
___________
Г/  Напојни водови .....................................................................
___________
Д / Стубови јавне расвете ..........................................................
___________
Ђ / Светиљке ….........................................................................
___________
Е / Припремно завршни радови.................................................
___________



_________________________________________________________




СВЕГА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ :       ______________
            
            ===================================================                   
3. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА 
1.
ВЕРТИКАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА      (Ø600, d=900 мм) фолија класе 2 и 3

I-15
               ком      2,00   x  __________= ___________     

II-1
               ком      5,00   x  __________= ___________     

II-2
               ком      4,00   x  __________= ___________     

II-3
               ком      1,00   x  __________= ___________     

II-17
               ком      2,00   x  __________= ___________     

II-26
               ком      1,00   x  __________= ___________     

II-30 (30)
               ком      2,00   x  __________= ___________     

II-34
               ком      4,00   x  __________= ___________     

II-44.1
               ком      4,00   x  __________= ___________     

II-45
               ком      3,00   x  __________= ___________     

II-45.2
               ком      5,00   x  __________= ___________     

III-2.1
               ком      3,00   x  __________= ___________     

III-6
               ком      19,00   x  __________= ___________     

III-8.1 (3,0x3,0m)
               ком      3,00   x  __________= ___________     

III-13 (1,80x1,80)
               ком      2,00   x  __________= ___________     

III-33
               ком      1,00   x  __________= ___________     

III-49
               ком      1,00   x  __________= ___________     

IV-5 (“осим за возила станара“)
               ком      1,00   x  __________= ___________     

V-27
               ком      3,00   x  __________= ___________     
· Носачи саобраћајних знакова
2,1
цевасти носачи Ø 60 мм

               I=2,20m
               ком       3,00  x  _________= ____________  
  
I=2,40m
               ком       5,00  x  _________= ____________  
  
I=3,00m
               ком       2,00  x  _________= ____________  
  
I=3,40m
               ком       13,00  x  _________= ____________  
  
I=3,70m
               ком       4,00  x  _________= ____________  
  
I=4,30m
               ком       6,00  x  _________= ____________  
2,2
решеткасти носачи R-60-30-1

               I=4,60m
               ком       3,00  x  _________= ____________  
  
I=5,40m
               ком       11,00  x  _________= ____________  
3.
Хоризонтална саобраћајна сигнализација:         хладно прскана пластика или боја (на 1м²: 0.65l боје, 10% разређивача, 30%перли)

-разделна  линије 0,12
m²     120,00   x  _________= ____________ 

-линије (бициклистичке стазе) 0,10
m²     270,00   x  _________= ____________ 

-“стоп“ линије (0,5m) 
m²      35,00   x  _________= ____________ 

-аутобуска стајалишта 
m²     36,00   x  _________= ____________ 

-паркинг места (20+2)
m²     24,00   x  _________= ____________ 

-ивична линија d=0,20м
m²     17,00   x  _________= ____________ 

-поља за усмеравање саобраћаја 
m²       6,00   x  _________= ____________ 

-троуглови
m²       7,00   x  _________= ____________ 

-натпис „школа“
m²      10,00   x  _________= ____________ 

-натпис „пази пешаци“
m²      10,00   x  _________= ____________ 

-стрелице 
m²       3,00   x  _________= ____________ 

-симбол „бицикли“
m²       6,00   x  _________= ____________ 
4.
Ограде


-ограда за пешаке 
m     150,00   x  _________= ____________ 

-ограда за бицикле (држач) -3m
m      36,00   x  _________= ____________ 
5.
Бетонски темељи за носаче (МБ20)


-0,6x0,6x0,6m
m     43,00   x  _________= ____________ 

-0,6x0,6x0,8m
m      10,00   x  _________= ____________ 

-0,8x0,8x0,7m
m      6,00   x  _________= ____________ 

-0,8x0,8x0,9m
m     21,00   x  _________= ____________ 



  ________________________________________________________________

                               Свега саобраћајна сигнализација и опрема : ___________________                               



========================================================
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
За реконструкцију ул.Николе Пашић у Зајечару - од Улице Светозара Марковића до Улице Народне републике и изградњу кружног тока на Тргу Карађорђев венац
1. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ …................................................................
___________
2. РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ...............................................
___________
3. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА................................
___________







_______________________________








СВЕГА ДИНАРА:       ______________








ПДВ 20%                      ______________    







_______________________________

УКУПНО ДИНАРА:  ___________

============================


   ПОНУЂАЧ:
_____________________
      
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

1) Финансиски капацитет-да је понуђач у 2011,2012,2013, години остварио пословни приход од најмање 400.000.000,00 динара
2) Пословни капацитет- понуђач иреализовао један уговор у висини од 75.000.000,00 динара,односно укупно радове у вредности од 350.000.000,00 динара у периоду од 2009 закључно са 2013. години на изградњи саобраћајница.
3) Технички капацитети-да посеује следећу механизцаију и то или у власништву,закупу или лизингу
-Асфалтна база                                     ком 1

-Булдозер                                               ком 3

-Утоваривач                                           ком 2

-Багер                                                     ком 2

-Комбинована машина                          ком 2

-Грејдер                                                  ком 1
-Вибро ваљак                                         ком 3

-Ваљак вибро јеж                                   ком 1

-Ваљак гума-пегла                                 ком1

-Финишер                                               ком 1

-Ауто миксе                                            ком 3

-Камион кипер                                        ком 20

-Ауто цистерна за воду                         ком 1

-Дистрибутер за емулзију                     ком 1

-Вибро набијач                                       ком 1

-Компресор                                             ком 1

-Камион путарац                                    ком 1

4)  Кадровску капацитет

-да има у радном односу најмање 50 запослених

-да има запослене на основу радног односа или по основу уговора о анагажовању најмање четири грађевинских инжињера  и то:

-2 грађевинска инжињера са важећом лиценом Инжињерске коморе Србије 415 или 412

- 2 грађевинска инжињера са важећом лиценцом Инжињерске коморе Србије  414 или 413

-1 инжињера геодезије са важећом лиценцом 471

-1 саобраћајног инжињера са важећом лиценом 470

5) Лиценца-да поседује важећу лиценцу изздату не пре 2009. Године,од стране министарства животне средине,рударства и просторног планирања или другог надлежног Министарства и то  И131 Г2  

6) Да поседује важе-е стандарде ISO 9001,ISO14001 i OHSAS 18001  или њима одговарајући

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
	 


.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказ:
1) Финансиски капацитет-да је понуђач у 2011,2012,2013, години остварио пословни приход од најмање 400.000.000,00 динара
Доказ:Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје АПР.За 2013. Годину може понуђач доставити биланс стања и успеха уколико није обухваћен Извештајем о бонитету.

2) Пословни капацитет- понуђач иреализовао један уговор у висини од 75.000.000,00 динара,односно укупно радове у вредности од 350.000.000,00 динара у периоду од 2009 закључно са 2013. Години на изградњи саобраћајница.
Доказ:Списак изведених радова уз Потврде наручиоца о изведеним рдовима

3) Технички капацитети-да посеује следећу механизцаију и то или у власништву,закупу или лизингу
-Асфалтна база                                     ком 1

-Булдозер                                               ком 3

-Утоваривач                                           ком 2

-Багер                                                     ком 2

-Комбинована машина                          ком 2

-Грејдер                                                  ком 1

-Вибро ваљак                                         ком 3

-Ваљак вибро јеж                                   ком 1

-Ваљак гума-пегла                                 ком1

-Финишер                                               ком 1

-Ауто миксе                                            ком 3

-Камион кипер                                        ком 20

-Ауто цистерна за воду                         ком 1

-Дистрибутер за емулзију                     ком 1

-Вибро набијач                                       ком 1

-Компресор                                             ком 1

-Камион путарац                                    ком 1

Доказ:извод из последњег пописа основних средтвава власника,обележен на местима где су наведена средства пописана,оверен и потписан од стране овлачћеног лица или рачун о куповини захтеваног средства  техничког капацитета у 2014. Години,односно о закупу или лизингу за захтевано средство техничког капацитета.Сва возила морају да буду регистрована и понуђач мора да достави фотокопије важећих саобраћајних дозвола.
4)  Кадровску капацитет

-да има у радном односу најмање 50 запослених

Доказ:ПП-ОД образац за месец који претходи месецу када је обављен позив
-да има запослене на основу радног односа или по основу уговора о анагажовању најмање четири грађевинских инжињера  и то:

-2 грађевинска инжињера са важећом лиценом Инжињерске коморе Србије 415 или 412

- 2 грађевинска инжињера са важећом лиценцом Инжињерске коморе Србије  414 или 413

-1 инжињера геодезије са важећом лиценцом 471

-1 саобраћајног инжињера са важећом лиценом 470

Доказ:Фотокопије-М образци за стално запослене ,уговори о делу,личне лиценце и потврде Инињерске коморе Србије
5) Лиценца-да поседује важећу лиценцу изздату не пре 2009. Године,од стране министарства животне средине,рударства и просторног планирања или другог надлежног Министарства и то  И131 Г2  

Доказ:Фотокопија лиценци

6) Да поседује важеће стандарде ISO 9001,ISO14001 i OHSAS 18001  или њима одговарајући

Доказ:Фотокопија сретификата
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градска управа Зајечар,Трг Ослобођења бр.1,19000Зајечар, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на реконструкцији улице Николе Пашић у Зајечару , ЈН бр. 404-136 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.07.2014. године до 10,00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

· Све образце,изјаве и тражену документациу захтевану поменутом конкурсном документацијом или ће поменута понуда бити одбијена као неодговарајућа.
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:Градска управа Зајечар,Трг Ослобођења бр.1,19000 Зајечар,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова на реконструкцији улице Николе Пашић у Зајечару ЈН бр.404-136  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова на реконструкцији улице Николе Пашић у Зајечару ЈН бр.404-136  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова на реконструкцији улице Николе Пашић у Зајечару ЈН бр.404-136  - НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на реконструкцији улице Николе Пашић у Зајечару ЈН бр.404-136  - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање  се  врши на основу оверених привремених и окончане ситуацијама са роком плаћања до 45 дана.
Окончана ситуација мора да износи минимум 10% од уговорене вредности.
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за изведене радова на реконструкцији улице Николе Пашић у Зајечару не може бити краћа од  24 месеци од дана  примопредаје радова.За уграђене материјале важи гарнтни рок  у складу са условима произвођача,који тече од дана извршене примопредаје радова.

8.3. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок за завршетак радова  не може битикрачи од 90 дана  дужи од 120 дана од дана закључења уговора.
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
8.5.Изјава о  прибављању полице осигурања за објекат у изградњи и полисе осигурања од одговорности за  штету причињену трећим лицима и  стварима трећих лица за све време изградње, т.ј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања  записника о примопредаји радова.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену су урачунати сви трошкови припреме,обезбеђења градилишта.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
-Писмо намере банке за издавање банкарске гаранције за Добро извршење посла у износу од  10% од вредности понуде са ПДВ-ом. Уколико понуђач не достави писмо намера банке понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Писмо намере банке за отклањање Грешака у гарантном року  у висини од 5% од вредности понуде са ПДВ-ом. Уколико понуђач не достави писмо намера банке понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
-Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то банкарску гаранцију у висини  од 10%  од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком завења од минимум 120 дана.
-Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
-Наручилац ће вратити банкарску гаранцију понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

-Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
-Изјава о  прибављању полице осигурања за објекат у изградњи и полисе осигурања од одговорности за  штету причињену трећим лицима и  стварима трећих лица за све време изградње, т.ј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања  записника о примопредаји радова.
Понуђач чија  понуда  буде изабранакао најповољнија дужан је да у року од 15 дана  од дана закључења уговора  Наручиоцу достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,са важношћу за цео период извођења радова,у свему према важећим законским  прописима.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail sasa.matijevic@zajecar.info или факсом на број 019-421-721 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-136
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,   од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.
-У ситуацији када два или више понуда са истом понуђеном ценом избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђака који има краћи рок за извођење радова.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
Уколико две или више понуда имају исту исти број пондера,предност имаће онај понуђач који је понудио најнижу цену.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail sasa.matijevic@zajecar.info , факсом на број 019-422-322  или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова на реконструкцији улице Никола Пашић у Зајечару, ЈН број 404-136
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦЕ НИКОЛЕ ПАШИЋ У ЗАЈЕЧАРУ
	Укупна цена без ПДВ-а 

	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања


	

	Рок важења понуде


	

	Рок завршетка радова

	

	Гарантни период


	

	Место извођења радова

	Укица Николе Пашић


Датум 




              Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР ОИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦЕ НИКОЛЕ ПАШИЋ У ЗАЈЕЧАРУ
Закључен између:
1. Република Србија – Град Зајечар ,ПИБ 101757838 коју заступа градоначелник града Зајелара Велимир Огњеновић у даљем тексту Наручилац

2. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, улица _____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, које заступа директор _______________________, у даљем тексту Понуђач.

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Понуђач као најповољнијег понуђача за набавку радова на реконструкцији улице Николе Пашић у Зајечару, а по спроведеном поступку јавне набавке бр.404-136, у поступку јавне набавке велике вредности.

Члан 2.

Предмет Уговора је извођење радова на реконструкцији улице Николе Пашић у Зајечару, и ближе је одређен усвојеном понудом понуђача број ______  од ________2014. године, која је саставни део овог Уговора.
Вредност радова - цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи:      ______________  динара без ПДВ,
 _______________ ПДВ

  ______________  динара, са ПДВ,

а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Понуђача број _______ од _______2014. године.

Наручилац се обавезује да исплати понуђачу средства у укупном износу од _________________ динара,  која су обезбеђена  из буџета града Зајечара за 2014.годину. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

_________________________________________________(понуђач је дужан да упише услове и начин плаћања)

Члан 5.

Рок  завршетка радова

Рок за за завршетак радова на реконструкцију улице Никола Пашић  у Зајечару  је ________ дана од потписивања уговора и увођења у посао.
Члан 6.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача Предузећа ______________________________, са седиштем_________________________, ПИБ _____, матични број _______.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Раскид Уговора

Члан 7.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Понуђач касни  дуже од 10 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико испоручена добра не одговарају прописима или стандардима  и квалитету наведеном у понуди Понуђача.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Остале одредбе
Члан 8.

За све што овим Уговором није посебно  одређено  важи Закон о облигационим односима,Закон о планирању и изградњи и узансама о грађењу.
Члан 9.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   понуда Понуђача бр. ________ од __________2014. године

Члан 10.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 11.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 12.

Овај Уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по два за сваку уговорну страну.

  ЗА НАРУЧИОЦА                                                                 ЗА ПОНУЂАЧА                                                                                      

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)
даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова на реконструкцији улице Николе Пашића у Зајечару, бр 404-136 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова на реконструкцији улице Николе Пашића у Зајечару, бр. 404-136 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

          Датум 

           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
                                                                                                         XI ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке и стекли увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац XII.

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ,

КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 404-136
Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у периоду извршења уговора за извођење радова на реконструкцији Николе Пашића у Зајечару :
	Бр.
	Име и презиме
	Број лиценце
	Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача:
	Основ ангажовања:

    1. Запослен код       понуђача

    2. Ангажован уговором

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	



    Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2. 
ОбразацXIII .

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

	Наручилац
	Период извођења радова
	Врста радова
	Вредност  изведених радова 

(без ПДВ)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	УКУПНО изведених радова без ПДВ:
	



Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе. 
Образац XIV.

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА

 _____________________________________

Назив наручиоца

 _____________________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач 

___________________________________________________________________________ , 

из ___________________________________________________________________________ ,
___________________________________________________________________________ ,

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) носилац посла; д) подизвођач)

за потребе Наручиоца ____________________________________________________________ , 

квалитетно и у уговореном року извео радове  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(навести врсту радова)
у вредности од укупно
 ______________
динара без ПДВ, односно у вредности  од укупно ________________ динара са ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  _________________.
Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, 

Телефон: _________________

Датум:





Потпис овлашћеног лица  Наручиоца

___________


                       __________________________________
М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац XV.

ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 404-136 , наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова на реконструкцији улице Николе Пашића у Зајечару, у року од 15 дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе. 
Датум:    _______________					 Потпис овлашћеног лица


								  ___________________________


М.П.





Датум:    _______________					Потпис овлашћеног лица


								  ___________________________


М.П.





Датум:    _______________					Потпис овлашћеног лица


								  ___________________________


М.П.








Датум:    _______________					         Потпис овлашћеног лица


								  ___________________________


М.П.








	Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.404-136
	18/39



