## Рекапитулација
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Јавна набавка водоводног материјала за потребе реконструкције градских улица
Наручилац: |  | Градска управа града Зајечара
Референтни број: |  | 404-17
Понуђач:
Место:
ПИБ:
Редни број: | Назив позиције: | Укупно (РСД, без ПДВ-а) | Укупно (РСД, са ПДВ-ом)
1 | Вентили кугласти | 0 | 0
2 | Универзалне спојнице | 0 | 0
3 | Туљци са прирубницам | 0 | 0
4 | Електрофузиони фитинг | 0 | 0
5 | Засуни и вентили | 0 | 0
6 | Хидранти | 0 | 0
7 | Цеви за воду | 0 | 0
8 | Шрафовска роба | 0 | 0
Укупно: |  | 0 | 0

## 1. Вентили кугласти
ПОНУЂАЧ:
МЕСТО:
ПИБ:
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
ЈН 405-17 ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ
р.б | Назив дела | Врста мат. | Произвођач, земља порекла, каталошка ознака | Јединица мере | Коли чина | Једин. цене без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Вентили кугласти са фитингом
1 | лоптасти вентил Ø3/4" |  |  | ком | 200 |  | 0
2 | лоптасти вентил Ø1" |  |  | ком | 20 |  | 0
3 | лоптасти вентил са испусном славином Ø3/4" |  |  | ком | 200 |  | 0
4 | лоптасти вентил са испусном слав. Ø1" |  |  | ком | 20 |  | 0
5 | лоптасти вентил Ø6/4" |  |  | ком | 10 |  | 0
6 | нипли дуплиØ 3/4" |  |  | ком | 400 |  | 0
7 | нипли дупли Ø 1" |  |  | ком | 40 |  | 0
8 | нипли дупли Ø 6/4" |  |  | ком | 20 |  | 0
9 | муф поцинкован Ø3/4" |  |  | ком | 400 |  | 0
10 | муф поцинкован Ø1" |  |  | ком | 40 |  | 0
11 | муф поцинкован Ø6/4" |  |  | ком | 20 |  | 0
| укупно без ПДВ-а : | [5 empty] | 0
| ПДВ : | [5 empty] | 0
| укупно са ПДВ-ом : | [5 empty] | 0
Понуђач је у обавези да попуни колоне 4, 7 и 8 обрасца Структуре понуђене цене, као и да наведе збирне износе у пољу "Укупно ___ без ПДВ-а", " ПДВ “ и " "Укупно ___ са ПДВ-ом". Понуђена цена, односно укупна вредност добара која су предмет јавне набавке исказује се у динарима. Понуђена цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на додату вредност. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 143. Закона. У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

## 2. Универзалне спојнице
ПОНУЂАЧ:
МЕСТО:
ПИБ:
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
ЈН 405-17 - ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ
р.б | Назив дела | Врста мат. | Произвођач, земља порекла, каталошка ознака | Јед. мере | Коли чина | Једин. цене без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
р.б. | Универзалнe спојницe за 10/16 бара
1 | Универзална спојница са притезним прстеном тип Е за 10/16 бара ДН 80/90/10 (опсег 84 – 107мм) |  |  | ком | 2 |  | 0
2 | Универзална спојница са притезним прстеном тип Е за 10/16 бара ДН 100/110/10 (опсег 107 – 133 мм) |  |  | ком | 3 |  | 0
3 | Универзална спојница са притезним прстеном тип Е за 10/16 бара ДН 150/160/10 (опсег 158 – 192 мм) |  |  | ком | 3 |  | 0
4 | Универзална спојница са притезним прстеном тип Е за 10/16 бара ДН 200/10 (опсег 216 – 252 мм) |  |  | ком | 2 |  | 0
| Укупнo без ПДВ-а : | [5 empty] | 0
| ПДВ : | [5 empty] | 0
| Укупнo са ПДВ-ом: | [5 empty] | 0
Понуђач је у обавези да попуни колоне 4, 7 и 8 обрасца Структуре понуђене цене, као и да наведе збирне износе у пољу "Укупно ___ без ПДВ-а", " ПДВ “ и " "Укупно ___ са ПДВ-ом". Понуђена цена, односно укупна вредност добара која су предмет јавне набавке исказује се у динарима. Понуђена цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на додату вредност. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 143. Закона. У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

## 3. Туљци са прирубницама
ПОНУЂАЧ:
МЕСТО:
ПИБ:
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
ЈН 405-17 - ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ
р.б | Назив дела | Врста мат. | Произвођач, земља порекла, каталошка ознака | Јед. мере | Коли чина | Једин. цене без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
р.б. | Туљци са прирубницама за 10 bara
1 | туљак Ø63/50 | ПЕ |  | ком | 10 |  | 0
2 | туљак Ø90/80 |  |  | ком | 40 |  | 0
3 | туљак Ø110/100 |  |  | ком | 25 |  | 0
4 | туљак Ø160/150 |  |  | ком | 20 |  | 0
5 | туљак Ø225/200 |  |  | ком | 16 |  | 0
6 | Т рачва Ø225/225 |  |  | ком | 8 |  | 0
7 | Т рачва Ø225/160 |  |  | ком | 5 |  | 0
8 | Т рачва Ø225/110 |  |  | ком | 8 |  | 0
8 | Т рачва Ø225/90 |  |  | ком | 12 |  | 0
9 | редуцир Ø225/160 |  |  | ком | 6 |  | 0
10 | редуцир Ø225/110 |  |  | ком | 6 |  | 0
| укупно без ПДВ-а : | [5 empty] | 0
| ПДВ : | [5 empty] | 0
| укупноса ПДВ-ом : | [5 empty] | 0
Понуђач је у обавези да попуни колоне 4, 7 и 8 обрасца Структуре понуђене цене, као и да наведе збирне износе у пољу "Укупно ___ без ПДВ-а", " ПДВ “ и " "Укупно ___ са ПДВ-ом". Понуђена цена, односно укупна вредност добара која су предмет јавне набавке исказује се у динарима. Понуђена цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на додату вредност. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 143. Закона. У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

## 4. електрофузионе спојн
ПОНУЂАЧ:
МЕСТО:
ПИБ:
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
ЈН 405-17 ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ
р.б | Назив дела | Врста мат. | Произвођач, земља порекла, каталошка ознака | Јед. мере | Коли чина | Једин. цене без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
р.б. | Електрофузиони фитинг
1 | Седло са ножем ПЕ 100 Ø 90/32 за бушење под притиском |  |  | ком | 20 |  | 0
2 | Седло са ножем ПЕ 100 Ø 90/63 за бушење под притиском |  |  | ком | 3 |  | 0
3 | Седло са ножем ПЕ 100 Ø 110/32 за бушење под притиском |  |  | ком | 70 |  | 0
4 | Седло са ножем ПЕ 100 Ø 110/63 за бушење под притиском |  |  | ком | 3 |  | 0
5 | Седло са ножем ПЕ 100 Ø 160/32 за бушење под притиском |  |  | ком | 40 |  | 0
6 | Седло са ножем ПЕ 100 Ø 160/63 за бушење под притиском |  |  | ком | 3 |  | 0
7 | Седло са ножем ПЕ 100 Ø 225/32 за бушење под притиском |  |  | ком | 70 |  | 0
8 | Седло са ножем ПЕ 100 Ø 225/63 за бушење под притиском |  |  | ком | 4 |  | 0
9 | Елеkтроф. спојн. ПЕ 100 Ø25 СДР11 |  |  | ком | 200 |  | 0
10 | Електроф. спојн. ПЕ 100 Ø32 СДР11 |  |  | ком | 30 |  | 0
11 | Електроф. спојн. ПЕ 100 Ø50 СДР11 |  |  | ком | 10 |  | 0
12 | Електроф. спојн. ПЕ 100 Ø63 СДР11 |  |  | ком | 10 |  | 0
13 | Електроф. спојн. ПЕ 100 Ø90 СДР11 |  |  | ком | 40 |  | 0
14 | Електроф. спојн. ПЕ 100 Ø110 СДР11 |  |  | ком | 30 |  | 0
15 | Електроф. спојн. ПЕ 100 Ø160 СДР11 |  |  | ком | 80 |  | 0
16 | Електроф. спојн. ПЕ 100 Ø225 СДР11 |  |  | ком | 110 |  | 0
17 | Електроф. Т комад ПЕ 100 Ø63 СДР11 |  |  | ком | 2 |  | 0
18 | Електроф. Т комад ПЕ 100 Ø90/63 СДР11 |  |  | ком | 2 |  | 0
19 | Електроф. Т комад ПЕ 100 Ø110/63 СДР11 |  |  | ком | 4 |  | 0
20 | Електроф. Т комад ПЕ 100 Ø110/90 СДР11 |  |  | ком | 4 |  | 0
21 | Електроф. Т комад ПЕ 100 Ø110 СДР11 |  |  | ком | 4 |  | 0
22 | Електроф. Т комад ПЕ 100 Ø160 СДР11 |  |  | ком | 6 |  | 0
23 | Електроф. Т комад ПЕ 100 Ø160/90 СДР11 |  |  | ком | 12 |  | 0
24 | Електроф. Т комад ПЕ 100 Ø160/110 СДР11 |  |  | ком | 6 |  | 0
25 | Електроф. Редуцир Пе 100 Ø 32/25 мм |  |  | ком | 200 |  | 0
26 | Електроф. Редуцир Пе 100 Ø63 / 32 мм |  |  | ком | 10 |  | 0
27 | Електроф. Редуцир Пе 100 Ø90/ 63 мм |  |  | ком | 10 |  | 0
28 | Електроф. Редуцир Пе 100 Ø110 /63 мм |  |  | ком | 6 |  | 0
29 | Електроф. Редуцир Пе 100 Ø110 / 90 мм |  |  | ком | 10 |  | 0
30 | Електроф. Редуцир Пе 100 Ø160 / 90 мм |  |  | ком | 5 |  | 0
31 | Електроф. Редуцир Пе 100 Ø160 /110 мм |  |  | ком | 5 |  | 0
32 | Електроф. Редуцир Пе 100 Ø63 /50 мм |  |  | ком | 10 |  | 0
33 | Прелазни комад за надз. уградњу са спољним навојем Ø25 / 3/4 '' СДР 11 |  |  | ком | 200 |  | 0
34 | Прелазни комад за надз. уградњу са спољним навојем Ø32 /1'' СДР 11 |  |  | ком | 20 |  | 0
35 | Прелазни комад за надз. уградњу са Унутрашњим навојем Ø50 / 6/4'' СДР 11 |  |  | ком | 10 |  | 0
36 | Прелазни комад за надз. уградњу са Унутрашњи навојем Ø63 / 2'' СДР 11 |  |  | ком | 4 |  | 0
| Укупно без ПДВ-а : | [5 empty] | 0
| ПДВ : | [5 empty] | 0
| укупно са ПДВ-ом : | [5 empty] | 0
Понуђач је у обавези да попуни колоне 4, 7 и 8 обрасца Структуре понуђене цене, као и да наведе збирне износе у пољу "Укупно без ПДВ-а", " ПДВ “ и " "Укупно са ПДВ-ом". Понуђена цена, односно укупна вредност добара која су предмет јавне набавке исказује се у динарима. Понуђена цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на додату вредност. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 143. Закона. У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

## 5. Засуни и вентили
ПОНУЂАЧ:
МЕСТО:
ПИБ:
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
ЈН 405- 17 ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ
р.б | Назив дела | Врста мат. | Произвођач, земља порекла, каталошка ознака | Јед. мере | Коли чина | Једин. цене без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а
Засуни 10/16 Бара са точком
1 | овални засун Ø 50 |  |  | ком | 4 |  | 0
2 | овални засун Ø 80 |  |  | ком | 16 |  | 0
3 | овални засун Ø 100 |  |  | ком | 12 |  | 0
4 | овални засун Ø 150 |  |  | ком | 6 |  | 0
5 | овални засун Ø 200 |  |  | ком | 6 |  | 0
7 | Уградна телескопа гарнитура дужине 70-110цм за засуне ДН 80, |  |  | ком | 12 |  | 0
| укупно без ПДВ-а : | [5 empty] | 0
| ПДВ : | [5 empty] | 0
| укупно са ПДВ-ом : | [5 empty] | 0
Понуђач је у обавези да попуни колоне 4, 7 и 8 обрасца Структуре понуђене цене, као и да наведе збирне износе у пољу "Укупно без ПДВ-а", " ПДВ “ и " "Укупно са ПДВ-ом".

## 6. Хидранти
ПОНУЂАЧ:
МЕСТО:
ПИБ:
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
ЈН 405-17 ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ
р.б | Назив дела | Врста мат. | Произвођач, земља порекла, каталошка ознака | Јед. мере | Коли чина | Једин. цене без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
р.б. | Хидранти
1 | Надземни хидрант са излазима 2C(Ц) и 1 B(Б) укупне висине од 1500 до 1850мм (RD=1000mm) ДН 80 НП16 без ломиве прирубнице са једним затварачем. | Нод. лив |  | ком | 12 |  | 0
2 | Ливено гвоздени "N" комад ДН 80 НП16 |  |  | ком | 12 |  | 0
3 | Ливено гвоздена капа за уградбену гарнитуру за хидрантски вентил ДН80 |  |  | ком | 26 |  | 0
| укупно партија без ПДВ-а : | [5 empty] | 0
| ПДВ : | [5 empty] | 0
| укупно партија са ПДВ-ом : | [5 empty] | 0
Понуђач је у обавези да попуни колоне 4, 7 и 8 обрасца Структуре понуђене цене, као и да наведе збирне износе у пољу "Укупно ___ без ПДВ-а", " ПДВ “ и " "Укупно ___ са ПДВ-ом". Понуђена цена, односно укупна вредност добара која су предмет јавне набавке исказује се у динарима. Понуђена цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на додату вредност. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 143. Закона. У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

## 7. цеви за воду
ПОНУЂАЧ:
МЕСТО:
ПИБ:
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
ЈН 405-17 - ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ
р.б | Назив дела | Врста мат. | Произвођач, земља порекла, каталошка ознака | Јед. мере | Коли чина | Једин. цене без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
р.б. | Цеви за воду
1 | полиетилен цеви Ø 25 /10 | ПЕХД ПЕ = 100 СДР 17 |  | метар | 800 |  | 0
| полиетилен цеви Ø 32/10 |  |  | метар | 200 |  | 0
2 | полиетилен цеви Ø 50/10 |  |  | метар | 100 |  | 0
3 | полиетилен цеви Ø 63/10 |  |  | метар | 100 |  | 0
4 | полиетилен цеви Ø 90/10 |  |  | метар | 200 |  | 0
5 | полиетилен цеви Ø 110/10 |  |  | метар | 1100 |  | 0
6 | полиетилен цеви Ø 160/10 |  |  | метар | 800 |  | 0
7 | полиетилен цеви Ø 225/10 |  |  | метар | 1020 |  | 0
| укупно без ПДВ-а : | [5 empty] | 0
| ПДВ : | [5 empty] | 0
| укупно са ПДВ-ом : | [5 empty] | 0

## 8. Шрафовска роба
ПОНУЂАЧ:
МЕСТО:
ПИБ:
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
ЈН 405-17- ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ
р.б | Назив дела | Врста мат. | Произвођач, земља порекла, каталошка ознака | Јед. мере | Коли чина | Једин. цене без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а
Шрафовска роба
1 | Завртањ М16х60 | челик тврдоће 8,8 |  | ком | 100 |  | 0
2 | Завртањ М16х70 |  |  | ком | 300 |  | 0
3 | Завртањ М16х80 |  |  | ком | 300 |  | 0
4 | Завртањ М16х100 |  |  | ком | 100 |  | 0
5 | Завртањ М18х80 |  |  | ком | 100 |  | 0
6 | Завртањ М18х100 |  |  | ком | 200 |  | 0
7 | Завртањ М18х120 |  |  | ком | 200 |  | 0
8 | Навртка шестоугаона М 16 |  |  | ком | 700 |  | 0
9 | Навртка шестоугаона М 18 |  |  | ком | 500 |  | 0
10 | Подлошка широка ф 16 |  |  | ком | 700 |  | 0
11 | Подлошка широка ф 18 |  |  | ком | 500 |  | 0
12 | Гума у ролни дебљине 3 мм у плочи са платном |  |  | метар дужни | 20 |  | 0
| укупно без ПДВ-а : | [5 empty] | 0
| ПДВ : | [5 empty] | 0
| укупно са ПДВ-ом : | [5 empty] | 0
Понуђач је у обавези да попуни колоне 4, 7 и 8 обрасца Структуре понуђене цене, као и да наведе збирне износе у пољу "Укупно без ПДВ-а", " ПДВ “ и " "Укупно са ПДВ-ом".