## Table 1
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - SOS
Red.br. | Оpis opreme | Јеd. | Коličina | Јedinična cena | Ukupno
меre
Pozicije obuhvataju nabavku i isporuku instalacionog materijala i opreme, polaganje kablova i montažu opreme, kao i njihovo povezivanje na sistem. Celokupan kablovski razvod je od LSFR0H materijala (bezhalogenih elemenata, ne širi požar, prilikom izloženosti vatri oslobađa dim male gustine. Za potrebe izvođenja radova izvođačka firma mora da poseduje licence za navedene tipove instalacija.
А | ОPREMA
1 | Alarmna centralaParadox SP5500/PCB Alarmna centrala 10 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard 5 ulaza za zone (10 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije | kom | 1 | 0 | 0
2 | Paradox ANC1 šifrator Prikazni modul LED LED displej, prikazuje stanje particija 1-8 ili zona 1-48 ili 49-96 | kom | 1 | 0 | 0
3 | Potezni taster SOS 10A/250V, bezvijčana veza Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 mm Nazivne vrednosti: 10A/250V Stepen zaštite: IP20 Dimenzije: 86x80 mm Tip priključka: bezvijčani Materijal podsklopa: plastika (polikarbonat) Boja: bela | kom | 2 | 0 | 0
4 | Ultracell UL7-12 Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/7Ah | kom | 1 | 0 | 0
5 | WesternSecurity TR40 Transformator 40VA, zaliveni sa osiguračem | kom | 1 | 0 | 0
6 | Montažna kutija za opremu dimenzija 400x400x200mm | kom | 1 | 0 | 0
B | MREŽNA INSTALACIJA
7 | Isporuka instalacionog bezhalogenog kabla tipa JH(St)H 3x2x0,6mm za povezivanje sos sistema, kabl mora biti izrađen u skladu sa prema IEC 60754-2, EN 50267-2-2 standardima i mora posedovati odgovarajuće sertifikate | m | 55 | 0 | 0
8 | Isporuka bezhalogenih gibljivih creva | m | 55 | 0 | 0
C | RADOVI
9 | Montaža i povezivanje SOS tastera | kom | 2 | 0 | 0
10 | Polaganje provodnika JH(St)H 3x2x0,6mm kroz gibljiva creva | m | 55 | 0 | 0
11 | Povezivanje i puštanje u rad alarmne centrale | pauš. | 1 | 0 | 0
UKUPNO SOS (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0