## ZOP
PREDMER I PREDRAČUN
OPREME I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA
Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu u skladu sa važećim normativima i pravilima struke. Prilikom davanja ponude ponuđači su u obavezi da izvrše uvid u projektno tehničku dokumentaciju.
POZ | OPIS | J.M. | KOLIČINA | JED.CENA | UKUPNO
I | OPREMA I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA - PRIKAZ TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA
1 | Protivpožarni ručni vatrogasni aparat za gašenje inicijalnih požra tipa "S9" Nabavka, isporuka i montaža. Obračun po komadu. | kom | 15 |  | 0
2 | Protivpožarni ručni vatrogasni aparat za gašenje inicijalnih požra tipa "CO2-5" Nabavka, isporuka i montaža. Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 0
3 | Metalna tablica dimenzija 200x300 mm sa natpisom UPUTSTVO ZA KORIŠČENJE PPA i opisanim postupkom upotrebe. Nabavka, isporuka i montaža. Obračun po komadu. | kom | 20 |  | 0
4 | Metalna tablica dimenzija 200x300 mm sa natpisom POSTUPAK U SLUČAJU POŽARA i opisanim postupkom upotrebe. Nabavka, isporuka i montaža.Obračun po komadu. | kom | 20 |  | 0
5 | Metalna tablica dimenzija 200x300 mm. Sa fluorescentnim natpisom "Zabranjen pristup nezaposlenim licima". Nabavka, isporuka i montaža.Obračun po komadu. | kom | 0 |  | 0
6 | Metalna tablica dimenzija 200x300 mm. Sa fluorescentnim natpisom "Zabranjeno pušenje i upotreba otvorenog plamena". Nabavka, isporuka i montaža.Obračun po komadu. | kom | 20 |  | 0
| OPREMA I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA - PRIKAZ TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  |  | TOTAL I. | 0

## ZOP Rek
REKAPITULACIJA Opreme i sredstava za zaštitu od požara
I | OPREMA I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA - PRIKAZ TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA | 0
| UKUPNO: | 0 | din.
Cene su date bez PDV-a!