## Rekapitulacija
OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE
Nabavka radova na rekonstrukciji Železničke ulice sa izgradnjom atmosferskog kolektora
Naručilac: |  | Gradska uprava grada Zaječara
Referentni broj: |  | 405-192
Ponuđač:
Redni broj | Opis radova |  | Ukupno (RSD, bez PDV-a) | Ukupno (RSD, sa PDV-om)
1 | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICA |  | 0 | 0
2 | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA IZGRADNJU ATMOSFERSKOG KOLEKTORA |  | 0 | 0
UKUPNO: |  |  | 0 | 0

## Saobraćajnica
Red. | Poz. | V r s t a | Jed. | Koli- | Jedinična | Ukupna
br. | cen. | r a d o v a | mere | ćina | cena | vrednost
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2/2.6.4 PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICA-ULICE
ŽELEZNIČKE, OD STAROG PRUŽNOG PRELAZA DO ULICA KRALJEVIĆA MARKA,
L=772,24 m, NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA
I) Prethodni radovi
1) | 1.1 | Obeležavanje trase pre početka radova |  |  |  | 0
|  | (osovina, poprečni profili, stalne tačke |  |  |  | 0
|  | -reperi, sva osiguranja karakterističnih |  |  |  | 0
|  | tačaka) | m | 772.24 | 0 | 0
|  | Ukupno: |  |  |  | 0
II) Donji stroj
2) | 1,32 | Rušenje asfaltnog zastora debljine d=5 cm grej-
|  | derom ili buldozerom, bez prevoza. |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: | m2 | 4919 | 0 | 0
3) | 2,21.1 | Rušenje betonskog trotoara d=10 cm, pikamerom |  |  |  | 0
|  | Bez odvoza šuta |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: | m2 | 1320 | 0 | 0
4) | 2,29.1 | Rušenje ivičnjaka 20/24 i 24/24 cm pikamerom
Bez odvoza šuta
|  | UKUPNO: | m1 | 1605 | 0 | 0
5) | 2,21.1 | Planiranje i valjanje posteljice za kolovoznu |  |  |  | 0
|  | konstrukciju |  |  |  | 0
|  | Napomena: potrebna zbijenost je min 30 Mpa |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: | m2 | 6085.44 | 0 | 0
6) | 2,21.1 | Planiranje i valjanje posteljice trotoara |  |  |  | 0
|  | Napomena: potrebna zbijenost je min 25 Mpa |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: | m2 | 1540.6 | 0 | 0
7) | 2,12.5 | Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije za |  |  |  | 0
|  | kolovoznu konstrukcijui trotoar u širokom otkopu, |  |  |  | 0
|  | sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: | m3 | 5485.95 | 0 | 0
8) | 2,22.2 | Izrada nasipa od zemljanog materijala (iza ivičnjaka |  |  |  | 0
|  | koji oivičuje trotoara). Napomena: Ovaj nasip se radi |  |  |  | 0
pored trotoara gde je to potrebno
|  | Potrebna zbijenost je min 20 Mpa |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: | m3 | 31.23 | 0 | 0
0
|  | Ukupno: |  |  |  | 0
|  | III) Objekti |  |  |  | 0
9) | 4,7.2 | Nabavka i ugradnja sivih betonskih ivičnjaka |  |  |  | 0
|  | 24/20/80 MB 40 na sloju betona MB 15 za izradu |  |  |  | 0
|  | oivičenje kolovozne konstrukcije sa fugovanjem |  |  |  | 0
spojnica cementnim malterom
|  | UKUPNO: | m1 | 1614.5 | 0 | 0
10) | 4,9.3 | Nabavka,transport i ugradnja sivih betonskih
ivičnjaka 12/18/80cm na podlozi od betona MB 15
sa fugovanjem spojnica cementnim malterom.
Ovi ivičnjaci se postavljaju sa druge strane
trotoara
|  | UKUPNO: | m1 | 788 | 0 | 0
|  | Ukupno: |  |  |  | 0
|  | IV) Gornji stroj |  |  |  | 0
0
11) | 4,2.2 | Nabavka, transport i ugradnja donjeg nosećeg |  |  |  | 0
|  | od kamene drobine 0-63 mm za kolovoznu |  |  |  | 0
|  | konstrukciju u sloju d=30 cm. |  |  |  | 0
Potrebna zbijenost je min 50 Mpa
|  | UKUPNO: | m3 | 1826.16 | 0 | 0
12) | 4,2.2 | Nabavka, transport i ugradnja gornjeg nosećeg |  |  |  | 0
|  | od kamene drobine 0-31.5 mm za kolovoznu |  |  |  | 0
|  | konstrukciju u sloju d=25 cm. |  |  |  | 0
Potrebna zbijenost je min 80 Mpa
|  | UKUPNO: | m3 | 1428.54 | 0 | 0
13) | 4,2.2 | Nabavka, transport i ugradnja gornjeg nosećeg |  |  |  | 0
|  | od kamene drobine za izradu troara u sloju |  |  |  | 0
|  | d= 25 cm. |  |  |  | 0
|  | Veličina zrna 0-31.5 mm |  |  |  | 0
|  | Potrebna zbijenost je min 50 Mpa |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: | m3 | 585.74 | 0 | 0
14) | 5,1.6 | Nabavka transport i ugradnja nosećeg sloja od |  |  |  | 0
|  | asfalta BNS 22 d= 6 cm |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: | m2 | 4962.5 | 0 | 0
15) | 5,1.2 | Nabavka transport i ugradnja habajućeg sloja od |  |  |  | 0
|  | asfalta AB 11 d= 4cm |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: | m2 | 4962.5 | 0 | 0
16) |  | Ugradnja sloja peska ili kamene drobine (0-4 mm),
d= 4 cm. na trotoarau za postavljanje behaton ploča.
|  | UKUPNO: | m3 | 75.2 | 0 | 0
17) |  | Postavljanje behaton ploča d= 6cm na trotaru
(oblik i dimenzije bira Investitor), 20% ploča u boji.
Plus 5% zbog ukrajanja. Spojnice ispuniti sitnim
peskom. 2224,16x1.05=2335,37 m2
|  | UKUPNO: | m2 | 2335.37 | 0 | 0
|  | Ukupno: |  |  |  | 0
V) Ostali radovi
19) | 3,11.1 | Kresanje grana drvoreda koje smetaju saobraćaju
i drugim objektima sa slaganjem na stranu.
Prečnika do 10 cm
|  | UKUPNO: | kom | 3 | 0 | 0
20) |  | Podizanje - spuštanje poklopaca postojećih
šahti na novoprojektovanu kotu
|  | UKUPNO: | kom | 15 | 0 | 0
21) |  | Nabavka transport i ugradnja asfalta za uklapanje
između novih i starih saobraćajnica (denivelacija)
asfalt AB 11 d= 4cm
|  | UKUPNO: | t | 35 | 0 | 0
|  | Ukupno: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
I |  | PRIPREMNI RADOVI |  | 0
II |  | DONJI STROJ |  | 0
III |  | O B J E K T I |  | 0
IV |  | GORNJI STROJ |  | 0
V |  | OSTALI RADOVI |  | 0
0
Napomena: Cene su bez PDV-ea od 20%
|  | PDV 20% |  | 0
|  | UKUPNO: |  | 0

## Atmosferska
Red. | Poz. | V r s t a | Jed. | Koli- | Jedinična | Ukupna
br. | cen. | r a d o v a | mere | ćina | cena | vrednost
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2/2.6.4 PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICA-ULICE
ŽELEZNIČKE, OD STAROG PRUŽNOG PRELAZA DO ULICA KRALJEVIĆA MARKA,
L=747,00 m, NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA
I) Prethodni radovi
1) | 1.1 | Obeležavanje trase pre početka radova |  |  |  | 0
|  | (osovina, poprečni profili, stalne tačke |  |  |  | 0
|  | -reperi, sva osiguranja karakterističnih |  |  |  | 0
|  | tačaka) | m | 747 | 0 | 0
|  | Ukupno: |  |  |  | 0
II) Atmosferska kanalizaciona mreža
2) | 2,12.5 | Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije |  |  |  | 0
|  | (na delu gde se postavljaju glavne kanalizacione cevi |  |  |  | 0
|  | ф 500 i 400 мм). Širina rova je 150 cm (ova širina je data |  |  |  | 0
|  | jer је potrebno da se izvrši podgrada rova koji je dublji od |  |  |  | 0
|  | 1.20 m), a dubina je promenljiva od 1.0-3.0 m. |  |  |  | 0
|  | Iskopani materijal utovariti i odvesti na deponiju. |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: | m3 | 1137.42 | 0 | 0
3) | 2,12.5 | Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije za
postavljanje odvodnih cevi od Gajger slivnika do
glavne odvodne cevi (šahte). Širina rova je 50 cm,
a dubina 1.2-1.8 m. Iskopani materijal utovariti i
odvesti na deponiju. Prosečna dužina rova je
5.5 metara.
Saobraćajnica, 26x0.5x1.6x4.5=93,6 m3
|  | UKUPNO: | m3 | 93.6 | 0 | 0
4) | 2,12.5 | Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije za
postavljanje Gajger slivnika
Napomena: U cenu iskopa ulazi: mašinski iskop,
utovar i transport iskopanog materijala na
deponiju.
26x1.1x1.1x1.6=50,34 m3
|  | UKUPNO: | m3 | 50.34 | 0 | 0
5) | 2,12.5 | Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije za
izradu šahti od betonskih elemenata (prstenova).
Napomena: U cenu iskopa ulazi: mašinski iskop,
utovar i transport iskopanog materijala na
deponiju. Napomena: Ima 18 šahti koje imaju:
18 konusna prstena, 24 prstena ф 1000 mm dužine1 m.
i 8 prstena ф 1000 mm dužine 0.5 m. Svi betonski
elementi treba da su armirani.
|  | 18x1.6x1.6x2.8=129,02 m3 |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: | m3 | 129.02 | 0 | 0
6) |  | Nabavka, isporuka, raznošenje duž trase, ugrađivanje PP-B dvoslojnih korugovanih cevi, sa unutrašnjim glatkim i spoljašnjim trapezoidnim slojem, obodne čvrstoće SN10 (≥10kN/m2) i fleksibilnošću prstena ≥30%, u efektivnim dužinama od 6 metara (bez mufa), kao PIPELIFE PRAGMA PP SN10 ili odgovarajuće. Obodna čvrstoća mufa (spojnog elementa) mora biti ista kao deklarisana nosivost cevi tj. u klasi SN10, sa matrično brizganim zaptivnim prstenom od EPDM koji je integralni deo svake cevi. Za dimenzije do DN400 muf frikciono zavaren, za dimenzije preko DN500 muf koekstrudiran sa dodatnim poliesterskim prstenom radi osiguravanja vodonepropusnosti i prstenaste krutosti mufa. Boja cevi razlicita od crne, kao garancija korišćenja nerecikliranog repromaterijala. Cevi se polažu na peščanu posteljicu u skladu sa uputstvima proizvođača, i spajaju se pomoću integrisanih spojnih elemenata. Zasipavanje iskopa i nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s uputsvima proizvođača, u zavisnosti od karakteristika tla i prisutnosti podzmene vode. Cev mora ležati jednoliko celom dužinom.
Svojstva materijala za izradu cevi moraju biti u skladu sa standardima: prEN13476-1, prEN13476-3, EN ISO 9969, EN 476, EN 1610, ENV 1046. Svi zaptivni elementi moraju biti izrađeni u skladu sа EN 681-1. Uz cevi dostaviti Uverenje o kvalitetu Mašinskog fakulteta u Beogradu. Obračun po metru ugrađenog cevovoda niže naveden vrste i veličine.
DN/ID 500 : 573/498 mm-ID/OD
|  | UKUPNO: | m1 | 330 | 0 | 0
7) |  | Nabavka, isporuka, raznošenje duž trase, ugrađivanje PP-B dvoslojnih korugovanih cevi, sa unutrašnjim glatkim i spoljašnjim trapezoidnim slojem, obodne čvrstoće SN10 (≥10kN/m2) i fleksibilnošću prstena ≥30%, u efektivnim dužinama od 6 metara (bez mufa), kao PIPELIFE PRAGMA PP SN10. Obodna čvrstoća mufa (spojnog elementa) mora biti ista kao deklarisana nosivost cevi tj. u klasi SN10, sa matrično brizganim zaptivnim prstenom od EPDM koji je integralni deo svake cevi. Za dimenzije do DN400 muf frikciono zavaren, za dimenzije preko DN500 muf koekstrudiran sa dodatnim poliesterskim prstenom radi osiguravanja vodonepropusnosti i prstenaste krutosti mufa. Boja cevi razlicita od crne, kao garancija korišćenja nerecikliranog repromaterijala. Cevi se polažu na peščanu posteljicu u skladu sa uputstvima proizvođača, i spajaju se pomoću integrisanih spojnih elemenata. Zasipavanje iskopa i nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s uputsvima proizvođača, u zavisnosti od karakteristika tla i prisutnosti podzmene vode. Cev mora ležati jednoliko celom dužinom.
Svojstva materijala za izradu cevi moraju biti u skladu sa standardima: prEN13476-1, prEN13476-3, EN ISO 9969, EN 476, EN 1610, ENV 1046. Svi zaptivni elementi moraju biti izrađeni u skladu sа EN 681-1. Uz cevi dostaviti Uverenje o kvalitetu Mašinskog fakulteta u Beogradu. Obračun po metru ugrađenog cevovoda niže naveden vrste i veličine.
DN/ID 400 : 458/398 mm-ID/OD
|  | UKUPNO: | m1 | 412 | 0 | 0
8) |  | RDS Pipelife KGF umetak ili odgovarajući. Sistem za priključene kanalizacije na betonsko okno ili prolaz cevi kroz betonski zid, za DN ≥ 300 . KGF umetak staviti direktno u oplatu i izbetonirati ili ugraditi naknadno. Prilikom priključenja ravni kraj cevi tanko premazati kliznim sredstvom i laganom podužnom rotacijom ugurati u uvodnik KGF umetka .Obračun po komplet ugrađenom elementu. ID 500
|  | UKUPNO: | kom | 4 | 0 | 0
9) |  | RDS Pipelife KGF umetak ili odgovarajući. Sistem za priključene kanalizacije na betonsko okno ili prolaz cevi kroz betonski zid, za DN ≥ 300 . KGF umetak staviti direktno u oplatu i izbetonirati ili ugraditi naknadno. Prilikom priključenja ravni kraj cevi tanko premazati kliznim sredstvom i laganom podužnom rotacijom ugurati u uvodnik KGF umetka .Obračun po komplet ugrađenom elementu. ID 400
|  | UKUPNO: | kom | 6 | 0 | 0
10) |  | Nabavka, transport i ugradnja PVC plastičnih
cevi ф 110 ili ф 160 mm (prečnik cevi zavisi od
izlaznog dela Gajger slivnika)
Napomena: U cenu ulazi zatrpavanje cevi
kamenom drobinom u slojevima d= 30 cm sa
zbijanjem do potrebne zbijenosti i zapeskavanje
peskom, postavljaju se od slivnika do šahte ili
glavne odvodne cevi.
26x4.5=117,00 m1
|  | UKUPNO: | m1 | 117 | 0 | 0
11) |  | Izrada betonskog revizionog šahta u čvorovima |  |  |  | 0
|  | kanalizacione mreže, u osnovi kružnog preseka |  |  |  | 0
|  | ф 1000 mm (armirano betonski prstenovi) |  |  |  | 0
|  | i jedan završni konusni prsten viine 60 cm. |  |  |  | 0
|  | Sa rubom ili bez ruba oko cevi, sa unutrašnjim |  |  |  | 0
|  | malterisanjem cementnim malterom i gletovanjem |  |  |  | 0
do crnog sjaja.
|  | Dno se radi sa betonskom kinetom po detalju iz |  |  |  | 0
|  | projekta, penjalice su od betonskog gvožđa |  |  |  | 0
|  | ф 18 mm na razmaku od 30 cm. U cenu ulazi |  |  |  | 0
i zatrpavanje oko šahte kamenom drobinom.
|  | UKUPNO: | kom | 18 | 0 | 0
13) |  | Nabavka, transport i ugradnja komplet Gajger |  |  |  | 0
|  | slivnika sa slivnom rešetkom za težak saobraćaj |  |  |  | 0
|  | DN 400 kN. |  |  |  | 0
|  | U cenu ulazi i zarpavanje kamenom drobinom |  |  |  | 0
oko slivnika
|  | UKUPNO: | kom | 26 | 0 | 0
14) |  | Sečenje betonskih prstenova za prolazak cevi
ф 500 mm i njihovo spajanje. U isečeni deo je
potrebno ugraditi montažni umetak. Deo šahte
koji je isečen obavezno zatvoriti cementnim
malterom i nekim sredstvom za zaptivanje
(epoksidni lepak) da kasnije nebi došlo do curenja
vode oko stava i sleganja okolnog terena. Jedna
šahta se buši na dva mesta. Cena je data po šahti.
|  | UKUPNO: | kom | 17 | 0 | 0
15) |  | Sečenje betonskih prstenova za prolazak cevi
ф 110 ili ф 160 mm koje de priključuju iz
slivnika. Sve cevi se priključuju direktno u
šahtu. Deo šahti ili cevi koji je isečen obvezno
zatvoriti cementnim malterom i nekim sredstvom
za zaptivanje (epoksidni lepak) da kasnije nebi došlo
do curenja vode oko stava i sleganja okolnog terena.
Svaka šahta se buši na jedno mesto.
Napomena: Cena je data po šahti.
|  | UKUPNO: | kom | 26 | 0 | 0
16) |  | Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdenih
šaht poklopaca ф 600 mm za težak saobraćaj
(400 kN)
|  | UKUPNO: | kom | 18 | 0 | 0
17) |  | Ugradnja sloja peska ili kamene drobine (0-4 mm),
ispod, iznad i oko cevi (zapeskavanje).
|  | UKUPNO: | m3 | 574.09 | 0 | 0
18) | 4,2.2 | Zatrpavanje plastičnih korugovanih cevi ф 500
i ф 400 mm kamenom drobinom, u slojevima
d=30 cm
|  | UKUPNO: | m3 | 529.57 | 0 | 0
|  | Ukupno: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
I |  | PRIPREMNI RADOVI |  | 0
II |  | ATMOSFERSKA KANALIZACIONA MREŽA |  | 0
0
Napomena: Cene su bez PDV-ea od 20%
|  | PDV 20% |  | 0
|  | UKUPNO: |  | 0