## iskop (hidden)
Naziv početnog čvora | Naziv završnog čvora | Hp | Hz | B | L | Vi | Vi0-2 | Vn | Vp | Vpp | Aopl | Vc | Vibgs
|  | [m] | [m] | [m] | [m] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m2] | [m3]
cv. 1 | cv. 2 | 1.41 | 1.41 | 0.8 | 37.02 | 41.66 | 41.66 | 28.92 | 5.42 | 3.41 | 126.36 | 0.35 | 38.11

## cvorovi (hidden)
| čv. 1 | ćv. 2 | Σ
T DN 110/110mm | 1 |  | 1
BTr EF DN 110/90mm |  | 1 | 1
PE zatv.sa dvostr.zapt i UG DN 110mm | 1 |  | 1
MB DN 110mm | 1 |  | 1
BE/BFL DN 90/80mm |  | 1 | 1
PZ Ø 80mm |  | 1 | 1
N Ø 80mm |  | 1 | 1
FA Ø 80mm |  | 1 | 1
F Ø 80mm, L-na terenu |  | 1 | 1
PH Ø 80mm, L=980mm |  | 1 | 1
PE DN 110mm, L=500mm |  | 1 | 1
MV DN 110mm |  | 1 | 1
guma Ø 80mm |  | 4 | 4
8 M 16, L=75mm |  | 32 | 32
var DN 110mm | 4 | 3 | 7
var DN 90mm |  | 1 | 1
anker blok | 2 | 3 | 5

## Zeleznicka
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
набавка радова на реконструкцији водоводне мреже у Железничкој улици у Зајечару
Наручилац:
Референтни број: |  | 405-118
Понуђач:
| Опис радова | Јед. Мере | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Укупно без ПДВ-а
0 | Претходни радови
| Израда и постављање табле за обележавање градилишта. Набавка, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације док трају радови. Трошкови свих организационих активности. Израда "Елаборат о организацији градилишта и примењеним ХТЗ мерама на раду". Израда динамичког плана. Израда Пројекта радне саобраћајне сигнализације за време извођења радова у предметним улицама. Прибављање Решења којим се одобрава промена режима саобраћаја за време извођења радова. Решења којим се одобрава раскопавање јавне површине и сл. Трошкови свих пријава и захтева. Предпостављена вредност припремних радова 3% од инвестиционе вредности објекта. | пауш | 1 | x | 0 | = | 0 | din
[6 empty] | Σ ПРИПРЕМНИХ РАДОВА: | 0 | din
I | Земљани радови:
Ископ рова у земљи III и IV категорије, са истовременим одбацивањем ископане земље на једну страну рова на одстојању које је довољно за безбедно одржавање страница рова у димензијама и нагибима као у цртежима. Ископ се по правилу изводи ручно само непосредно уз изведене објекте у паралелном вођењу са постојећим подземним објектима или на местима укрштања са њима као мера сигурности од њиховог оштећења односно на деоницама трасе на којима није могућа примена било какве механизације (велики нагиби, сужен фронт рада и друго). У свим другим ситуацијама ископ се има изводити машинским путем осим ако надзорни орган то изричито не нареди или се са предлогом извођача посебно не сагласи. Мерење извршених количина врши се у самониклом стању до нагиба линија и кота. Обрачун количина ископа врши се по m3 извршеног ископа у самониклом стању.
| *машински | m3 | 526.5 | x | 0 | = | 0 | din
| *ручно | m3 | 58.5 | x | 0 | = | 0 | din
| Pазупирање рова и радних јама у циљу осигурања страница, у којима се обавља ископ, монтажа цеви, фазонских комада, арматуре и шахтова, врши ће се изградњом подграде (систем оплата и разупирача од дрвета или готови монтажни системи оплата) која преузима оптерећење тла и спречава урушавање нестабилног тла у циљу заштите радника, радова и средстава рада. Разупирање рова се врши од горње ивице рова до тражене дубине. Ризик од штета или несрећа на раду због неадекватног осигурања рова, ризик је извођача. Ценом је обухваћена монтажа и демонтажа подграде, избацивање оплате из рова, транспорт за на то одређено место као и сав потребан рад и материјал. Обрачун површина разупирања врши се по m2 стварно разупрте површине рова. | m2 | 152 | x | 0 | = | 0 | din
| Одводњавање и исушивање рова, односно темељних јама, врши ће се на фронту рада одговарајућим преносним или стационарним пумпама било да су у питању подземне, атмосферске или воде другог порекла. У циљу осигурања рова извођач је обавезан да врши одводњавање ровова, односно темељних јама. Обрачун одводњавања и исушивања врши се по радном сату пумпе. | час | 10 | x | 0 | = | 0 | din
| Планирање дна ровова извршити по завршеном ископу и разупирању рова. Планирање дна рова обухвата планирање равног /косог терена са тачношћу од ±3cm са просечним откопом 0,05m3/m2, и одвозом сувишног материјала на даљину од 50m земљишта одговарајуће категорије. Мерење и обрачун планирања дна рова врши се по m2 испланиране површине. | m2 | 0 | x | 0 | = | 0 | din
| Набавка, транспорт и уградња песка у ров по целој ширини рова са потребним збијањем и обезбеђењем пројектованих нагиба дна рова, укључив и затрпавање истим материјалом до нивоа од min 10cm изнад темена положене цеви са потребним подбијањем и набијањем материјала до постизања потребне збијености од 95% маx. збијености одређене стандардним Прокторовим опитом MS>40MPa. Насипање подразумева материјал довезен на градилиште. Мерење и обрачун насутог материјала вршиће се по m3 запремине засутог простора. | m3 | 181 | x | 0 | = | 0 | din
| Набавка, транспорт и уградња - затрпавање ровова шљунком . Сва насипања морају бити изведена до линија кота и нагиба као на цртежима, у слојевима до 30cm, уз примену ручног и машинског рада до постизања потребне збијености од 95% маx. збијености одређене стандардним Прокторовим опитом MS>40MPa. Насипање подразумева материјал довезен на градилиште. Мерење и обрачун насутог материјала вршиће се по m3 запремине засутог простора. | m3 | 390 | x | 0 | = | 0 | din
| Одвоз ископане земље на даљину до 5 km у сталну или привремену депонију подесним транспортним средствима, истовар киповањем, планирање материјала и уређење депоније подесном грађ. машином. Мерење се врши према одстојању које прелазе транспортна превозна средства од места утовара до места истовара (један правац). У обзир се узима ископана количина материјала у самониклом стању. Обрачун по m3. | m3 | 585 | x | 0 | = | 0 | din
[6 empty] | Ʃ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА : | 0 | din
II | Бетонски радови:
| Набавка потребног материјала и израд бетонских анкер блокова и ослонаца од бетона МБ20. Обрачун по м³ уграђеног бетона. | m3 | 1 | x | 0 | = | 0 | din
| Набавка потребног материјала и израду шахтова . Раде се зидови, горња и доња плоча шахтова (д=20цм) од бетона C25/30 у свему према детаљима датим у пројекту и упутству надзорног органа. У цену урачунати и потребну оплату, арматуру, уградњу арматуре и израду подлоге од набијеног шљунка, као и набавку, транспорт и неговање бетона. Обрачун по м³ уграђеног бетона. | m3 | 10 | x | 0 | = | 0 | din
[6 empty] | Ʃ БЕТОНСКИХ РАДОВА : | 0 | din
III | Набавно - монтажни радови:
Набавка, транспорт и уградња цеви:
| PE DN 160mm, PN 10 | m' | 678 | x | 0 | = | 0 | din
| PE DN 90mm, PN 10 | m' | 30 | x | 0 | = | 0 | din
| PE DN 32mm, PN 10 | m' | 400 | x | 0 | = | 0 | din
| PE DN 25mm, PN 10 | m' | 400 | x | 0 | = | 0 | din
Наб., трансп. и уградња фаз. комада и армaт., PN 10:
| T DN150/DN100 | ком | 3 | x | 0 | = | 0 | din
| PZ DN 150 | ком | 4 | x | 0 |  | 0 | din
| PZ DN 100 | ком | 2 | x | 0 |  | 0 | din
| PZ DN 80 UG | ком | 5 | x | 0 |  | 0 | din
| E spojka DN 150 | ком | 6 | x | 0 |  | 0 | din
| E spojka DN 100 | ком | 3 | x | 0 |  | 0 | din
| N komad DN 80 | ком | 5 | x | 0 |  | 0 | din
| NPH | ком | 5 | x | 0 |  | 0 | din
| Заштитна капа вентила | ком | 5 | x | 0 |  | 0 | din
| PE EF T komad DN160/90 | ком | 5 | x | 0 |  | 0 | din
| PE EF spojka DN 32 | ком | 150 | x | 0 |  | 0 | din
| PE EF spojka DN 90 | ком | 8 | x | 0 |  | 0 | din
| PE EF spojka DN 110 | ком | 5 | x | 0 |  | 0 | din
| PE EF spojka DN 160 | ком | 70 | x | 0 |  | 0 | din
| tuljak sa prirubnicom DN 90 | ком | 20 | x | 0 |  | 0 | din
| PE EF Redukciona spojnica OD 32/OD 25 | ком | 40 | x | 0 |  | 0 | din
| PE седло са интегрисаним ножем DN160/90 | ком | 1 | x | 0 |  | 0 | din
| PE седло са интегрисаним ножем DN160/63 | ком | 1 | x | 0 |  | 0 | din
| PE седло са интегрисаним ножем DN160/32 | ком | 85 | x | 0 |  | 0 | din
[6 empty] | Ʃ МОНТАЖНИХ РАДОВА : | 0 | din
IV | Остали радови:
Превезивање новопројектованог цевовода на постојећу водоводну мрежу. Ценом обухватити све припремне радње на омогућавану растављања постојеће прирубничке и друге везе, штемовање и крпљење отвора око цеви, сечење и равнање цеви по мери, украјање, чишћење цеви и простора око цеви и остваривање превезивања. Уградња фазонских комада се не обрачунава овом позицијом. Обрачун паушално по комплету оствареног прикључка.
| Превезивање цеви PEØ160 na PEØ110 | ком | 1 | x | 0 | = | 0 | din
| Обележавање трасе | m' | 0 | x | 0 | = | 0 | din
| сигнална трака за обележавање цевовода у рову | m' | 0 | x | 0 | = | 0 | din
| Хидр. испит., дезинф., физ.-хем. и бакт. анализа са давањем атеста. | m' | 0 | x | 0 | = | 0 | din
| Геодетско мерење и обележавање елемената објеката. Снимање изведеног стања објекта. Обезбеђење потврде од стране РГЗ-а да је објекат спроведен кроз операт. | m' | 0 | x | 0 | = | 0 | din
[6 empty] | Ʃ ОСТАЛИХ РАДОВА : | 0 | din
V | Непредвиђени радови:
| Овом позицијом се обезбеђују додатна новчана средства у висини 5% од укупне цене извођења радова по предрачунима од II до V за непредвиђене радове с обзиром на непотпун и непрецизан катастар подземних уличних инсталација. | [5 empty] | 0 | din
[6 empty] | Σ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА : | 0 | din
ПРЕДМЕР УКУПНО:
| Σ ПРИПРЕМНИХ РАДОВА: | [5 empty] | 0 | din
| Ʃ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА : | [5 empty] | 0 | din
| Ʃ БЕТОНСКИХ РАДОВА : | [5 empty] | 0 | din
| Ʃ МОНТАЖНИХ РАДОВА : | [5 empty] | 0 | din
| Ʃ ОСТАЛИХ РАДОВА : | [5 empty] | 0 | din
| Σ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА : | [5 empty] | 0 | din
|  | СВЕГА: |  |  |  |  | 0 | din
|  |  |  | ПДВ 20% |  |  | 0 | din
|  |  |  | УКУПНО: |  |  | 0 | din
Rok izvršenja radova: _______________kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača radova u posao

## spec (hidden)
Спецификација водоводног материјала
#NAME? |  | m' | #NAME?
#NAME? |  | ком | #NAME?
#NAME? |  | ком | #NAME?
#NAME? |  | ком | #NAME?
#NAME? |  | ком | #NAME?
#NAME? |  | ком | #NAME?
#NAME? |  | ком | #NAME?
#NAME? |  | ком | #NAME?
#NAME? |  | ком | #NAME?
#NAME? |  | ком | #NAME?
#NAME? |  | ком | #NAME?
#NAME? |  | ком | #NAME?
#NAME? |  | ком | #NAME?
#NAME? |  | ком | #NAME?
#NAME? |  | ком | #NAME?
#NAME? |  | ком | #NAME?
#NAME? |  | ком | #NAME?
#NAME? |  | ком | #NAME?
#NAME? |  | ком | #NAME?
#NAME? |  | ком | #NAME?
Сигнална трака за обележавање цевовода у рову |  | ком | 0
Таблице за означавање арматуре |  | ком | #NAME?
насипање шљунком |  | m3 | 390
песак |  | m3 | 181
Израда анкер блокова |  | ком | 5
Одговорни пројектант:
Марко Марсенић, дипл.инж.грађ. лиценца бр. 313 N 553 14